## Arkusz1
WPS.SAG.272-2-2022 |  | Załącznik Nr 3 do SWZ Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Pakiet I OPATRUNKI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | OPATRUNKI | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33141110-4 | Bandaż nieelastyczny szerokość 15 cm lub więcej |  | szt | 20
2 | 33141110-4 | Gąbka żelatynowo-kolagenowa w kostkach wielkości ok 1 cm x 1 cm x 1 cm (op. a 24 szt) |  | op. | 8
3 | 33141110-4 | Gąbka żelatynowa p/krwotoczna w rozm. Ok. 7 cm x 5 cm x 1 cm |  | szt | 20
4 | 33141110-4 | Kompresy gazowe, niejałowe 13 nitk., 8 warstw 10 x 10 x 100 |  | op | 60
5 | 33141110-4 | Kompresy gazowe, niejałowe, 13 nitki, 8 do12 warstw. 7,5 x 7,5 x 100 |  | op | 30
6 | 33141110-4 | Kompresy gazowe, niejałowe, 13-nitki, 8 do12 warstw 5 x 5 x 100 |  | op | 600
7 | 33141110-4 | Lignina w płatkach 5 x 4 cm (1000 płatków) |  | op | 12
8 | 33141110-4 | Lignina w rolkach a 150 g |  | szt | 350
9 | 33141110-4 | Plaster bez opatrunku 5 m x 5 cm |  | szt | 140
10 | 33141110-4 | Plaster do wenflonów (ok . 76 x 51 mm) op. 50szt. |  | op. | 6
11 | 33141110-4 | Plaster z opatrunkiem 1m x 8 cm włókninowy |  | szt | 30
12 | 33141110-4 | Suchy lód - kompres w worku foliowym lub papierowym - zewnętrzy opatrunek chłodzący wym. ok.. 14x18 cm |  | szt | 50
13 | 33141110-4 | Wata opatrunkowa bawełniana z wiskozą a 200g |  | szt. | 20
RAZEM
Pakiet II WYROBY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
| 33141000-0 | WYROBY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33141000-0 | Elektrody żelowe do EKG dla dzieci i dorosłych, op. a 50 szt. |  | op. | 10
2 | 33141000-0 | Filtr antybakteryjny/antywirusowy taki jak Bact Trap Basic |  | szt | 10
3 | 33141000-0 | Igła do carpuli 0,3x21 op.100 szt. |  | op | 30
4 | 33141000-0 | Igła do carpuli 0,3x25 op.100 szt. |  | op | 20
5 | 33141000-0 | Igła do carpuli 0,4x35 op.100 szt. |  | op | 10
6 | 33141000-0 | Igła do carpuli 0,4x38 op.100 szt. |  | op | 60
7 | 33141000-0 | Igła do przemywań 0,3x25 (żółte) op.100 szt |  | op | 20
8 | 33141000-0 | Igły do butelek typu mini-spike 50 szt. |  | op | 3
9 | 33141000-0 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu, rurki pokryte silikonem, nasadki barwione wg międzynarodowego kodu kolorów ISO 6009, rozmiar 0,45x16, op. 100 szt |  | op | 5
10 | 33141000-0 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu, rurki pokryte silikonem, nasadki barwione wg międzynarodowego kodu kolorów ISO 6009, rozmiar 0,5x25, op. 100 szt |  | op | 60
11 | 33141000-0 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu, rurki pokryte silikonem, nasadki barwione wg międzynarodowego kodu kolorów ISO 6009, rozmiar 0,6x40, op. 100 szt |  | op | 12
12 | 33141000-0 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu, rurki pokryte silikonem, nasadki barwione wg międzynarodowego kodu kolorów ISO 6009, rozmiar 0,7x40, op. 100 szt |  | op | 5
13 | 33141000-0 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu, rurki pokryte silikonem, nasadki barwione wg międzynarodowego kodu kolorów ISO 6009, rozmiar 0,8x40, op. 100 szt |  | op | 25
14 | 33141000-0 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu, rurki pokryte silikonem, nasadki barwione wg międzynarodowego kodu kolorów ISO 6009, rozmiar 1,2 x 40 op. 100 szt |  | op | 5
15 | 33141000-0 | Koferdam stomatologiczny w arkuszu, różne kolory, rozmiary i grubości op. 36 szt. |  | op. | 5
16 | 33141000-0 | Końcówki do ssaka dentystycznego - 1/4"; końcówka aspiratora pod kontem 30 st.; długość ok. 13,5 cm; op. 25 szt. |  | op | 5
17 | 33141000-0 | Końcówki do ślinociągu jednorazowe elastyczne, wzmacniane drutem miedzianym, dł. min. 14,0 cm , różne kolory op. 100 szt |  | op | 250
18 | 33141000-0 | Maska tlenowa dla dorosłych średniej koncentracji - dren tlenowy dł. ok. 200 cm |  | szt | 50
19 | 33141000-0 | Nerka tacka jednorazowa - tekturka |  | szt. | 100
20 | 33141000-0 | Nici chirurgiczne jałowe, poliamidowe, monofilowe, niewchłaniające się w postaci podwiązek i szwów igłowych (atraumatycznych), w kolorze niebieskim, w numeracji od 5-0 do 2, op. 10 szt. |  | op | 200
21 | 33141000-0 | Nici chirurgiczne niewchłanialne syntetyczne, jednowłóknowe (nylon) , 6/0 12 cm; opakowanie 36 saszetek |  | op | 4
22 | 33141000-0 | Nici chirurgiczne wchłanialne o średnim okresie wchłaniania z odwrotnie tnącą igłą , różne rozmiary, ciemne kolory. Pakowane w saszetki - Opakowanie 36 szt. |  | op | 6
23 | 33141000-0 | Nici retrakcyjne kolory: niebieski i fioletowy dł. min. 244 cm |  | op | 5
24 | 33141000-0 | Nici retrakcyjne nasączone środkiem obkurczającym (siarczan glinu), różne rozmiary |  | op | 18
25 | 33141000-0 | Osłona na przewody z prowadnicą na ssak chirurgiczny. Wymiary ok. 230 x 8 cm. Sterylna, foliowa. |  | szt. | 100
26 | 33141000-0 | Osłonki ochronne na płytki obrazowe fosforowe RTG w rozmiarze do wyboru: 0, 1 lub 2. Jednorazowe, wykonane z folii. Pasujące do płytek obrazowych skanera Durr Dental. Op. 100 szt. |  | op. | 10
27 | 33141000-0 | Ostrze chirurgiczne ze stali nierdzewnej wysokiej jakości - sterylne wymienne, kształt nr 15 i 15c, pakowane pojedynczo, op. zbiorcze 100szt, |  | op | 15
28 | 33141000-0 | Plastikowy pojemnik na płyny ustrojowe zakręcany bez łopatki - poj. 30 ml z prostym dnem umożliwiającym postawienie na płaskiej powierzchni |  | szt. | 300
29 | 33141000-0 | Pojemnik plastikowy a 3,5 l. na zużyte igły i strzykawki |  | szt | 120
30 | 33141000-0 | Pojemnik plastikowy do dezynfekcji (moczenia) wierteł stomatologicznych poj. 150 ml |  | szt | 5
31 | 33141000-0 | Pojemnik plastikowy do moczenia instrumentów (wanienka) poj. 3 l |  | szt | 5
32 | 33141000-0 | Pojemnik plastikowy do moczenia instrumentów (wanienka) poj. 5 l |  | szt | 5
33 | 33141000-0 | Pojemnik plastikowy na zużyte igły i strzykawki poj. 1 l |  | szt | 80
34 | 33141000-0 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy niepirogenny |  | szt | 50
35 | 33141000-0 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych sterylny, niepirogenny, nietoksyczny |  | szt | 50
36 | 33141000-0 | Rękaw papierowo -foliowy do sterylizacji w autoklawach parowych ze wskaźnikami kontroli sterylizacji, szerokość 10 cm. Długość 200 - 250 m |  | szt | 50
37 | 33141000-0 | Rękaw papierowo -foliowy do sterylizacji w autoklawach parowych ze wskaźnikami kontroli sterylizacji, szerokość 20 cm. Długość 200 -250 m |  | szt | 40
38 | 33141000-0 | Rękaw papierowo -foliowy do sterylizacji w autoklawach parowych ze wskaźnikami kontroli sterylizacji, szerokość 5 cm. Długość 200 - 250 m |  | szt | 50
39 | 33141000-0 | Rękaw papierowo -foliowy do sterylizacji w autoklawach parowych ze wskaźnikami kontroli sterylizacji, szerokość 7,5 cm. Długość 200 - 250 m |  | szt | 50
40 | 33141000-0 | Rurka intubacyjna z mankietem - różne rozmiary |  | szt | 50
41 | 33141000-0 | Rurka ustno-gardłowa (różne rozmiary) |  | szt. | 200
42 | 33141000-0 | Serweta niejałowa na rolce 55 x 100 cm |  | szt. | 5
43 | 33141000-0 | Serweta ochronna niejałowa z włókniny 90x80 cm |  | szt. | 120
44 | 33141000-0 | Serweta sterylna wym. 45x40 cm |  | szt. | 200
45 | 33141000-0 | Serweta sterylna wym. 75x90 cm |  | szt. | 550
46 | 33141000-0 | Strzykawki jednorazowego użytku jałowe, nietoksyczne, niepirogenne, dwuczęściowe, z czarną czytelną skalą, kontrastującym tłokiem oraz skalą rozszerzoną o minimum 20%, pojemność 2ml op. 100 szt |  | op | 60
47 | 33141000-0 | Strzykawki jednorazowego użytku jałowe, nietoksyczne, niepirogenne, z czarną czytelną skalą, kontrastującym tłokiem oraz skalą rozszerzoną o minimum 20%, pojemność 10ml 100 szt |  | op | 15
48 | 33141000-0 | Strzykawki jednorazowego użytku jałowe, nietoksyczne, niepirogenne, z czarną czytelną skalą, kontrastującym tłokiem oraz skalą rozszerzoną o minimum 20%, pojemność 20ml 100 szt |  | op | 10
49 | 33141000-0 | Strzykawki jednorazowego użytku jałowe, nietoksyczne, niepirogenne, z czarną czytelną skalą, kontrastującym tłokiem oraz skalą rozszerzoną o minimum 20%, pojemność 5ml 100 szt |  | op | 30
50 | 33141000-0 | Strzykawki trzyczęściowe jednorazowe uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, minimalna objętość zalegająca (przestrzeń martwa); kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; niepirogenna; czytelna i trwała skala koloru czarnego; opakowanie 100 szt. pojemność 5 ml. |  | op | 4
51 | 33141000-0 | Strzykawki trzyczęściowe jednorazowe uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, minimalna objętość zalegająca (przestrzeń martwa); kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; niepirogenna; czytelna i trwała skala koloru czarnego; opakowanie 100 szt. pojemność 3 ml. |  | op | 4
52 | 33141000-0 | Śliniaki z bibułki celulozowej i folii polietylenowej dla pacjentów, wiązane, z kieszonką, w kolorach, op. 100 szt |  | op | 400
53 | 33141000-0 | Wenflon , różne rozmiary (tzw. bezpieczny z zatrzaskowym mechanizmem bezpieczeństwa uniemożliwiającym przypadkowemu zakłuciu) op. a 50 szt. |  | op. | 5
54 | 33141000-0 | Wkład jednorazowy do ssaka medycznego typu Flovac - zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, z filtrem; pojemność worka ok. 1 l. |  | szt | 10
55 | 33141000-0 | Wkłady do spluwaczek a 50 szt. |  | op. | 400
56 | 33141000-0 | Zagłówki z bibuły celulozowej na fotel stomatologiczny op. a 100 szt. |  | op | 150
RAZEM
Pakiet III ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Środki ochrony osobistej | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33141000-0 | Fartuch niejałowy flizelinowy lub włókninowy z długimi rękawami zakończonymi ściągaczami. Ściągacz elastyczny lub bawełniany o szerokości min. 3 cm. Fartuch wiązany na plecach oraz przewiązywany w pasie, długości minimum 120 cm. Gramatura min. 30g/m2. |  | szt. | 600
2 | 33141000-0 | Pościel jednorazowa, flizelinowa, niejałowa 3-częściowa: o wymiarach minimum: poduszka 70x80; kołdra 90x200; prześcieradło 80x200 cm; |  | komplet | 50
3 | 33141000-0 | Prześcieradło flizelinowe niejałowe wymiar minimum 80 x 200 cm |  | szt. | 50
RAZEM
Pakiet IV RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE NIESTERYLNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Rękawiczki jednorazowe | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33141000-0 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe (różne rozmiary: XS, S, M, L) op. a 100 szt. Bezpudrowe, syntetyczne, nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego. Pasują na lewą i prawą rękę. Wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą (EU) MDD 93/42 – Klasa 1 oraz regulacją (EU) SOI 2016/425 – Kategoria 1 – lub równoważne lub wyższe. Certyfikat CE |  | op | 700
2 | 33141000-0 | Rękawiczki lateksowe bezpudrowe (różne rozmiary: XS, S, M, L) op. a 100 szt. Syntetyczne, zawierają lateks kauczuku naturalnego. Pasują na lewą i prawą rękę.Spełniają wymagania Dyrektywy 93/42/EWG, EN 455; EN 89/686 – lub równoważne lub wyższe. Certyfikat CE |  | op | 500
RAZEM
Pakiet V RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE STERYLNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Rękawiczki jednorazowe | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33141000-0 | Sterylne rękawice chirurgiczne, z lateksu naturalnego, lekko pudrowane czystą skrobią kukurydzianą, zawijana krawędź, kolor biały, grubość ścianki w strefie dłoni 0,12-0,16 mm lub 0,19 -0,24mm, w hermetycznym opakowaniu, w rozmiarach 6-9, op. 50 par |  | op | 25
RAZEM
Pakiet VI MASECZKI CHIRURGICZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Maseczki chirurgiczne | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33141000-0 | Maseczka medyczna jednorazowa na twarz 3-warstwowe, bez włókna szklanego, bez lateksu, efektywność filtracji >98%, zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej, na gumce, metalowa wkładka modelująca nos; uniwersalny rozmiar (ok. 95 x 175 mm), deklaracja zgodności CE, spełniajace normę EN 14683 lub równoważne lub wyzsze op. 50szt |  | op | 500
RAZEM
Pakiet VII MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33140000-3 | Akrylowe bezkadmowe bazowe tworzywo polimeryzujące pod wpływem ciepła do wykonywania protez całkowitych i częściowych, op. 1000g proszku |  | op | 36
2 | 33140000-3 | Akrylowe bezkadmowe bazowe tworzywo polimeryzujące pod wpływem ciepła do wykonywania protez całkowitych i częściowych, op. 500ml płynu |  | op | 72
3 | 33140000-3 | Akrylowe bezkadmowe samopolimeryzyjące tworzywo do napraw, do podścielania i do zwiększania zasięgu protez częściowych i całkowitych, op. 250ml płynu |  | op | 30
4 | 33140000-3 | Akrylowe bezkadmowe samopolimeryzyjące tworzywo do napraw, do podścielania i do zwiększania zasięgu protez częściowych i całkowitych, op. 500g proszku |  | op | 10
5 | 33140000-3 | Alginatowa masa do wycisków elastycznych wysokiej precyzji z chromatycznym wskaźnikiem pracy, op. 450g |  | szt | 420
6 | 33140000-3 | Alginatowy izolator do izolowania gipsu od gipsu i gipsu od akrylu, w kolorze niebieskim, op. 1000ml |  | op | 30
7 | 33140000-3 | Antyseptyczna dentyna wodna z dodatkiem tymolu do tymczasowego wypełniania ubytków op. 100g |  | op | 12
8 | 33140000-3 | Biomateriał kościozastępczy. Korowo-gąbczasty miks kości heterologicznej z kolagenem stosowany jako uniwersalny wypełniacz defektu kostnego. Opakowanie 0,25 g (0,5cc) |  | op. | 2
9 | 33140000-3 | Cement cynkowo-polikarboksylowy jako podkład pod kompozyty, jako wypełnienie tymczasowe, do cementowania mniejszych protez stałych, op. 80g proszku + 40g płynu |  | op | 2
10 | 33140000-3 | Cement glasjonomerowy do odbudowy ubytków klas III i V służacy jako materiał podkładowy, wypełnieniowy oraz do cementowania wszystkich prac protetycznych i ortodontycznych ,aktywowany wodą op. 50 g proszku. Pojedyncze kolory DO WYBORU A2; A3; A 3,5 |  | szt. | 12
11 | 33140000-3 | Cement glasjonomerowy do odbudowy ubytków klas III i V służacy jako materiał podkładowy, wypełnieniowy oraz do cementowania wszystkich prac protetycznych i ortodontycznych ,aktywowany wodą op. 5x10 g proszku Zestaw |  | zestaw | 30
12 | 33140000-3 | Cement glasjonomerowy do odbudowy ubytków klas III i V służacy jako materiał podkładowy, wypełnieniowy oraz do cementowania wszystkich prac protetycznych i ortodontycznych ,rozrabiany wodą destylowaną op. 5x10g proszku + 30 ml lakier + akcesoria |  | zestaw | 2
13 | 33140000-3 | Cement glasjonomerowy z żywicą do procedur cementowania o wydłużonym czasie pracy (do cementowania rozległych mostów, prac kombinowanych lub wielu uzupełnień w jednym czasie) Zestaw: 15 g proszku, 7 ml płynu i 6,5 ml cond. |  | op. | 22
14 | 33140000-3 | Cement zawierający tlenek cynku bez eugenolu, przeznaczony do tymczasowego osadzania uzupełnień protetycznych Zestaw: 30 g baza 13 g katalizator + akcesoria |  | zestaw | 5
15 | 33140000-3 | Chemoutwardzalny kompozyt o rozmiarach ziaren od 0,04 do 15 mikronów do ubytków klasy III i V oraz klasy I w zębach przedtrzonowych i klasy IV, gdzie estetyka wypełnienia ma znaczenie.Odcień uniwersalny. Zestaw zawierający bazę, katalizator, bond bazę, bond katalizator, wytrawiacz w żelu oraz niezbędne akcesoria potrzebne do przygotowania kompozytu. |  | zestaw | 11
16 | 33140000-3 | Chemoutwardzalny materiał glasjonomerowy do wypełnienia ubytków klasy I i II w zębach nieobciążonych zgryzowo oraz w zębach mlecznych, odbudowa ubytków V klasy, wypełnienia w zębach geriatrycznych, odbudowa zębów techniką odroczoną lub kanapkową, jako podkład pod ostateczne wypełnienie, tymczasowe wypełnianie zębów, zwłaszcza w sytuacji, w której konieczna jest duża szczelność wypełnienia. Różne kolory. Opakowanie 15 g proszku, 6,9 ml płynu + akcesoria. |  | zestaw | 80
17 | 33140000-3 | Chemoutwardzalny materiał glasjonomerowy do wypełnienia ubytków klasy I i II w zębach nieobciążonych zgryzowo oraz w zębach mlecznych, odbudowa ubytków V klasy, wypełnienia w zębach geriatrycznych, odbudowa zębów techniką odroczoną lub kanapkową, jako podkład pod ostateczne wypełnienie, tymczasowe wypełnianie zębów, zwłaszcza w sytuacji, w której konieczna jest duża szczelność wypełnienia. Różne kolory. Opakowanie 45 kapsułwk a 0,1 ml |  | op | 5
18 | 33140000-3 | Chemoutwardzalny materiał wypełnieniowy na bazie cynku i siarczanu cynku, widoczny na zdjęciach rtg, op. 38g |  | op | 45
19 | 33140000-3 | Dwustronna membrana kolagenowa, wchłanialna. Wspomaga gojenie tkanek kostnych i błony śluzowej, stanowi barierę przed wzrostem tkanek miękkich do regenerowanego obszaru. Rozmiar 25 x 25 mm |  | op. | 2
20 | 33140000-3 | Gips modelowy II klasy miękki, biały o czasie wiązania 14-18 minut, maksymalna rozszerzalność liniowa <0,3%; do prac pomocniczych, np. puszkowania, oprawiania w artykulatorze, op 25kg |  | op | 60
21 | 33140000-3 | Gips modelowy III klasy twardy, żółty o czasie wiązania 10-14 minut, do modeli roboczych przy wykonywaniu protez osiadających i szkieletowych, op. 25kg |  | op | 30
22 | 33140000-3 | Hydrofilny, bioaktywny materiał do odbudowy zęba.Dający wyraźny kontrast w rtg. Potrójny mechanizm wiązania: światłoutwardzalny, chemoutwardzalny i reakcja wiązania GI.Bez Bisfenolu A, Bis-GMA, ani pochodnych BPA.Do użycia we wszystkich klasach ubytków: I, II, III, IV, V. Różne odcienie do wyboru. Zestaw: aplikator o poj. 8 g i automieszające końcówki/aplikoatory z metalową kaniulą. |  | op | 2
23 | 33140000-3 | Infiltrant próchnicy, preparat do leczenia próchnicy i plam - zestaw (3 strzykawki a 0,45 ml) |  | zestaw | 1
24 | 33140000-3 | Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny materiał do wypełnień czasowych oraz uszczelniania. Elastyczny, odporny na ślinę, do polimeryzacji światłem. Zestaw z 4g clipem |  | op | 15
25 | 33140000-3 | Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny system łączący, zawierający 15% wypełniacza. Zoptymalizowana wielkość cząsteczek wypełniacza, który wnika w głąb kanalików zębinowych na większą głębokość niż systemy bez wypełniacza lub z nanowypełniaczem, op butelka a 5 ml |  | op | 47
26 | 33140000-3 | Kalka artykulacyjna prosta 40 mikro, op.a 120 listków |  | op | 4
27 | 33140000-3 | Kalka artykulacyjna podkowiasta 40 mikro, op.a 72 listki |  | op | 15
28 | 33140000-3 | Kalka artykulacyjna podkowiasta, niebiesko-czerwona 80mikro, a 144 listki |  | op | 23
29 | 33140000-3 | Kalka artykulacyjna prosta, niebiesko-czerwona 80mikro, a 144 listki |  | op | 30
30 | 33140000-3 | Kompozyt światłoutwardzalny do bezpośredniego wypełniania ubytków klasy I-V, do odbudowy ubytków klinowych i w cemencie korzeniowym oraz licówki, a także do zamykanie diastem. Plimeryzowaye światłem (halogenowym, diodowym lub plazmowym), kontrastujący na zdjęciach RTG. Różne kolory. Opakowanie strzykawka o poj. 2,7 ml |  | szt. | 20
31 | 33140000-3 | Kompozyt typu flow w różnych kolorach; Preparat do:ubytków klas: I, II, III, IV i V; lakowania kolorowego; lakowania z preparacją bruzd; wypełniania ubytków zębów mlecznych i stałych; blokowania podcieni; markowania ujść kanałów po leczeniu endodontycznym. Opakowanie: strzykawka 1 g |  | szt. | 31
32 | 33140000-3 | Kompozytowy mikrohybrydowy światłoutwardzalny uniwersalny materiał wypełnieniowy odcienie szkliwne i zębinowe, strzykawka 5g |  | szt | 125
33 | 33140000-3 | Lak szczelinowy do blokowania bruzd op a 1,25g (strzykawka) |  | op | 15
34 | 33140000-3 | Lakier ochronny z fluorem do profilaktyki przeciwpróchniczej i znoszenia nadwrażliwości szyjek zębów, op 50x 1ml (ampułki szklane )+ akcesoria |  | op | 15
35 | 33140000-3 | Łuk protetyczny wzmacniający do protez dolnych, wyprofilowany ze stali nierdzewnej różne długości |  | szt | 40
36 | 33140000-3 | Masa na bazie wodorotlenku cynku i eugenolu do sporządzania dokładnych wycisków w przypadku bezzębia oraz do podścielania protez zębowych. Opakowanie zawiera katalizator 108 g + bazę 120 g + akcesoria |  | op | 160
37 | 33140000-3 | Masa podściełająca do protez ruchomych, do czasowego odciążenia protezy w przypadkach zmian zapalnych błony śluzowej oraz po zabiegach chirurgicznych nadająca się również do wycisków czynnościowych. Zestaw 120 g proszek, 90 ml płyn, 15 ml lubrikant i akcesoria |  | op. | 2
38 | 33140000-3 | Masa silikonowa korekcyjna do drugiej warstwy wycisku w kartuszach op 3 x 50 ml + końcówki mieszające + końcówki wewnątrzustne . |  | op | 15
39 | 33140000-3 | Masa wyciskowa, normalnie wiążąca, zestaw: I warstwa 450 ml + 450ml (baza+katalizator)+ II warstwa 50ml (nabój) o konsystencji LV lub XLV |  | zestaw | 30
40 | 33140000-3 | Materiał biologiczny, z hydrofobowym skupiskiem białek matrycy szkliwnej, służący do stymulacji regeneracji tkanek przyzębia, oddziałujący na niezróżnicowane komórki mezenchymalne, zapewniający pełną regenerację aparatu utrzymującego ząb, strzykawka a 0,3 ml |  | szt. | 2
41 | 33140000-3 | Materiał do odbudowy zrębu koronowo-korzeniowego wykonany na bazie żywic kompozytowych, zawierający drobno pocięte włókna szklane. Podwójnie utwardzalny. Zawiera fluor. Widoczny na zdjęciach RTG. Pasujący pod wszystkie pełnoceramiczne i pełnokompozytowe odbudowy. Zestaw: samomieszająca strzykawka o poj. 4 ml i akcesoria |  | op | 2
42 | 33140000-3 | Materiał do podścieleń miękkich, w kartuszach, zestaw: kartusz 50ml, płyn 10ml, 2x10ml (baza + katalizator), akcesoria |  | zestaw | 2
43 | 33140000-3 | Materiał do podścieleń twardych w kartuszach, zestaw: kartusz 80ml,płyn 10ml, akcesoria |  | zestaw | 2
44 | 33140000-3 | Materiał do tymczasowych wypełnień op a 10g |  | op | 5
45 | 33140000-3 | Materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych – biały, przeznaczony do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego jako materiał do wypełnienia i remineralizacji kanałów korzeniowych. Skład: powder: tlenek wapnia oraz tlenki: krzemu, żelaza, glinu, sodu, potasu, bizmutu, magnezu, cyrkonu, fosforan wapnia.(3 x 0,14 g) + płyn 1 ml |  | zestaw | 2
46 | 33140000-3 | Materiał glasjonomerowy w kapsułkach do ochrony i wypełnień tymczasowych. Nieprzepuszczalny dla promieni RTG. O wysokim poziomie uwalniania fluoru, do wypełniania bruzd i ochrony korzenia oraz zapobiegania nadwrażliwości, do wypełniania ubytków przyszyjkowych (klasy V) do wypełniania ubytkóww zębach niewyrżniętych. Kolor różowy i biały. Kapsułki a 50 szt. |  | op. | 25
47 | 33140000-3 | Materiał glasjonomerowy w wersji normalnie wiążącej do ręcznego mieszania, o plastycznej, nie klejącej się konsystencji idealnie dostosowany do wypełnień ubytków klasy I, II,V jako materiał do odbudowy zębiny w technice kanapkowej oraz odbudowy zrębu korony. Zestaw do ręcznego mieszania 15 g proszku + 6,4 ml płynu |  | op | 23
48 | 33140000-3 | Materiał kompozytowy do bezpośredniego wykonywania tymczasowych koron i mostów w kartuszu o poj. 75 g |  | op. | 5
49 | 33140000-3 | Materiał szkłojonomerowy z zawartością cząsteczek srebra spieczonych ze szkłem. Bez amalgamatu. Op. 50 kapsułek |  | op. | 5
50 | 33140000-3 | Mikrohybrydowy materiał złożony o półpłynnej konsystencji, widoczny w promieniach RTG. Przeznaczony do stosowania w stomatologii zachowawczej oraz do cementowania stałych uzupełnień protetycznych, wykonanych z materiałów ceramicznych lub złożonych (różne kolory i rodzaje) op strzykawka a 2g |  | szt | 50
51 | 33140000-3 | Nić dentystyczna do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, bezsmakowa. Opakowanie 100 m |  | szt. | 40
52 | 33140000-3 | Pasta biała do polerowania acrylu w kostkach |  | kostki | 15
53 | 33140000-3 | Pasta do czyszczenia i polerowania zębów i wypełnień amalgamatowych, kompozytowych i złotych, op. 45g |  | szt | 30
54 | 33140000-3 | Pasta do jednoetapowego oczyszczania i polerowania powierzchni zębów. Z zawartością perlitu. Rózne smaki. Opakowanie tuba 100 g |  | szt | 18
55 | 33140000-3 | Pasta do polerowania i usuwania osadów z zębów op a 50 g |  | op | 56
56 | 33140000-3 | Pasta płynne szkliwo z fluorem, bezcukrowa, różne smaki a 35 ml |  | szt | 5
57 | 33140000-3 | Pasta uszczelniająca przeznaczona do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych. Jest to materiał dwuskładnikowy, składający się z bazy oraz katalizatora umieszczonych w jednej, podwójnej strzykawce, zakończonej końcówką mieszającą i aplikatorem do bezpośredniego dozowania (mieszanie składników, we właściwym stosunku, następuje w czasie dozowania materiału). Strzykawka 15 g |  | szt. | 10
58 | 33140000-3 | Pasta wodorotlenkowo-wapniowa do czasowych wypełnień kanałów korzeniowych przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego jako:czasowe wypełnienie kanałów korzeniowych oraz czasowe wypełnienie głębokich ubytków w metodzie pośredniego i bezpośredniego przykrycia miazgi. SKŁAD: wodorotlenek wapnia, hydroksyapatyt, siarczan baru, substancje pomocnicze. Strzykawka 2,1 g i zestaw aplikatorów jednorazowych |  | zestaw | 2
59 | 33140000-3 | Płyn do czyszczenia narzędzi endodontycznych, pomocny w usuwaniu martwych tkanek z narzędzi.Skład preparatu: formaldehyd, krezol, glicerol. Opakowanie 10 g z pipetą |  | op | 1
60 | 33140000-3 | Płyn do modelowania. Do szybkiego i wydajnego nakładania, układania i kstałtowania kompozytów.. Eliminujący lepkość materiałów. Po utwardzeniu światłem przezroczysty. Do nakładania pędzelkiem. Poj. 6 ml |  | op. | 1
61 | 33140000-3 | Płytki na bazie szelaku z domieszką aluminium do wykonywania łyżek indywidualnych, op 12szt góra lub 12szt dół |  | op | 60
62 | 33140000-3 | Polimaleinowy szkło- jonomerowy cement do osadzania prac protetycznych; kpl. 33g proszku + 12ml płynu + bloczek do mieszania |  | zestaw | 9
63 | 33140000-3 | Potrójnie utwardzalny, modyfikowany żywicą, szkło -jonomerowy materiał do odbudowy i wypełnień ubytków, zestaw: 5g proszku A3 + 2,5ml płyn + 2ml primer + 2ml preparat nabłyszczający + akcesoria |  | zestaw | 8
64 | 33140000-3 | Preparat do poszerzania kanałów korzeniowych w formie kremu. Preparat przeznaczony jest do chemiczno-mechanicznego oczyszczania i opracowywania kanałów korzeniowych. Skład EDTA 15%, nadtlenek mocznika 10%. opakowanie: strzykawka 10 ml, zestaw aplikatorów. |  | op | 30
65 | 33140000-3 | Preparat do wypełniania kanałów korzeniowych na bazie tlenku cynku i hydrokortyzonu , op. 14g proszku |  | op | 12
66 | 33140000-3 | Pumeks grad. 0,5 do polerowania protez, op.3 kg |  | op | 36
67 | 33140000-3 | Samopolimeryzujący płyn do masy szybkopolimeryzującej, do napraw na zimno, op. a 250 g |  | op | 20
68 | 33140000-3 | Samoutwardzalny akryl do płyt protez - samoutwardzalna żywica akrylowa stosowaną do napraw protez ruchomych oraz do wykonywania protez natychmiastowych, charakteryzująca się dużą wytrzymałością na zginanie, stabilnością koloru i trwałym wiązaniem z żywicą podkładu protezy. Zestaw: proszek w kolorze 0 (bezbarwny) 500 g + płyn 250 g |  | zestaw | 1
69 | 33140000-3 | Siatka stalowa profilowana, wzmacniająca do protez - złota |  | szt | 50
70 | 33140000-3 | Siatka stalowa profilowana, wzmacniająca do protez - srebrna |  | szt | 50
71 | 33140000-3 | Silikon kondensacyjny hydrokompatybilny o małej lepkości do precyzyjnego wyciskania płynny, op. 140ml, materiał kompatybilny z poz. 72 i 86 |  | szt | 120
72 | 33140000-3 | Silikon kondensacyjny o wysokim stopniu zagęszczenia do precyzyjnego wyciskania o dużej twardości końcowej, op. 900ml, materiał kompatybilny z poz. 71 i 86 |  | szt | 10
73 | 33140000-3 | Strzykawki do mas wyciskowych i cementów, op. 25 szt |  | op | 5
74 | 33140000-3 | System do odbudowy zrębu zębów i osadzania wkładów, płynny, podwójnie utwardzalny, widoczny na zdjęciach na bazie kompozytu. Zestaw: strzykawka 10 g i akcesoria |  | op. | 5
75 | 33140000-3 | Szklano – hybrydowy system odtwórczy typu bulk – fill. Do wypełnienia ubytków klasy I i wypełnienia ubytków klasy II narażonych i nienarażonych na przeciążenia zgryzowe, pośrednie wypełnienia długoczasowe wypełnienia ubytków klasy V i w obrębie cementu korzeniowego odbudowa zrębu korony. Rózne kolory do wyboru. Op. a 50 kapsułek |  | op | 12
76 | 33140000-3 | Światłoutwardzalne włókno formowalne typ "PODWIĄZKA" szer. 2 mm, dł. 10 cm |  | op | 3
77 | 33140000-3 | Światłoutwardzalny jednoskładnikowy kompomerowy materiał podkładowy pod wypełnienia z materiałów złożonych, widoczny na zdjęciach RTG op. strzykawka a 0,33g pasty |  | szt | 31
78 | 33140000-3 | Światłoutwardzalny materiał glasjonomerowy do wypełnienia niewielkich ubytków klasy I i II w zębach, odbudowy ubytków V klasy, wypełnienia w zębach geriatrycznych, odbudowa zębów techniką odroczoną lub kanapkową, jako podkład pod ostateczne wypełnienie, tymczasowe wypełnianie zębów, zwłaszcza w sytuacji, w której konieczna jest duża szczelność wypełnienia. Różne kolory. Opakowanie 15 g proszku, 7,2 ml płynu + akcesoria. |  | zestaw | 6
79 | 33140000-3 | Światłoutwardzalny płynny materiał kompozytowy, przeznaczony do wypełniania ubytków III i IV klasy oraz klasy V , a także do naprawy niewielkich defektów szkliwa, porcelany, wypełniania małych ubytków I i II klasy w miejscach nie narażonych na siły żucia.Materiał zawiera 60 % mikrohybrydowego wypełniacza o wielkości 0,6 mikrona połączonego z żywicą BIS-GMA,( różne kolory) - strzykawka 1g. |  | szt | 40
80 | 33140000-3 | Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy, dający kontrast na zdjęciach rentgenowskich,przeznaczony do wykonywania uzupełnień bezpośrednich: ubytki klasy I-V, wypełnienia w zębach mlecznych, poszerzone uszczelnianie bruzd, licówki bezpośrednie, szynowanie ruchomych zębów. Opakowanie: strzykawka 3,5g, różne kolory |  | szt. | 1
81 | 33140000-3 | Taśma poliestrowa szerokość do wyboru (8 mm lub 10 mm), grubość do wyboru (0.075 lub 0,05) - gładka do kształtowania wypełnień zębowych - w opakowaniu z wbudowanym nożykiem - dł 15 mb |  | op | 23
82 | 33140000-3 | Taśma ścierna zielona w rolce; 8 mm |  | op | 25
83 | 33140000-3 | Tlenek cynku -opatrunek tymczasowy op. 60g |  | op | 17
84 | 33140000-3 | Twardowiążący materiał na bazie wodorotlenku wapnia do bezpośredniego i pośredniego pokrycia miazgi i podścielania wszystkich materiałów wypełnieniowych, op. 12g bazy + 12g katalizatora + akcesoria |  | zestaw | 10
85 | 33140000-3 | Tworzywo sztuczne do wykonywania podstawowych płyt ruchomych protez zębowych, aparatów ortodontycznych, do naprawy protez, zestaw: skład: 500g proszek ( polimetylmetakrylan, tlenek cynku i barwniki)+250 ml płyn (metylmetakrylan i dwumetakrylan glikolu), różne odcienie |  | zestaw | 3
86 | 33140000-3 | Uniwersalny katalizator do silikonów kondensacyjnych, op. 60ml, materiał kompatybilny z poz. 71 i 72 |  | szt | 100
87 | 33140000-3 | Uniwersalny, światłoutwardzalny system wiążący zawierający nanowypełniacz, przeznaczony do techniki całkowitego wytrawiania, umożliwiający stosowanie ze wszystkimi światłoutwardzalnymi materiałami wypełniającymi i cementami na bazie żywic oraz z materiałami chemoutwardzalnymi, op butelka a 3,5 ml |  | op | 42
88 | 33140000-3 | Widoczny na zdjęciach RTG wzmocniony materiał glasjonomerowy, chemoutwardzalny do wypełnień ubytków klasy I , II i V oraz jako materiał podkładowy i do obudowy zrębu korony. Glasjonomer o wysokiej estetyce do wypełnień w zębach bocznych o bardzo dużej odporności na ścieranie i wysokim poziomie uwalniania fluoru (różne kolory)op a 50 szt.kapsułek ( 1 kapsułka to 0,4g proszku oraz 0,11g płynu) |  | op | 45
89 | 33140000-3 | Wkłady koronowo-korzeniowe z włókien kwarcowych. Przezierne, widzialne w promieniach RTG. Różne rozmiary do wyboru). W blistrze 6 szt. jednego rozmiaru |  | op. | 10
90 | 33140000-3 | Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego a 6 szt |  | op | 15
91 | 33140000-3 | Wosk aluminiowy, modelowy do rejestracji zgryzu, trwały i stabilny w temperaturze pokojowej. W arkuszach o grubości 2,7 mm. Opakowanie 250 g |  | op. | 10
92 | 33140000-3 | Wosk modelowy na bazie wosku pszczelego do wykonywania modeli podstawowych płyt protez zębowych (twardy, miękki), op. a 500g |  | op | 165
93 | 33140000-3 | Wytrawiacz do szkliwa - żel - 36% kwas o'fosforowy, op. 13g |  | szt | 65
94 | 33140000-3 | Wzmocniony żywicą cement glasjonomerowy do osadzania i cementowania wszelkich prac protetycznych, wkładów ceramicznych i porcelany oraz wszelkiego rodzaju koron wkładów i mostów. W kapsułkach 0,36g pr/ 0,18 płyn ( 0,16ml) op.50 szt |  | op | 6
95 | 33140000-3 | Zęby sztuczne z żywic akrylowych trójwarstwowe z efektem fluorescencyjnym do protez dziecięcych. |  | komplet | 1
96 | 33140000-3 | Zęby sztuczne z żywic akrylowych trójwarstwowe z efektem fluorescencyjnym, w kolorach:A1, A2, G1, G2, G3, N2, N3, |  | szt | 12000
97 | 33140000-3 | Żel o działaniu hemostatycznym do tamowania niewielkich krwawień w przednim odcinku jamy ustnej. Zawiera 25% chlorku glinu. Opakowanie 2 x strzykawka a 1,2 ml preparatu. |  | op. | 5
RAZEM
Pakiet VIII NARZĘDZIA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | NARZĘDZIA | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33130000-0 | Aplikatory a 100szt |  | op | 110
2 | 33130000-0 | Bawełniak - montowany na obsadkę do maszyny polerskiej do protez akrylowych |  | szt | 30
3 | 33130000-0 | Bloczki do zarabiania materiałów stomatologicznych z materiału hydrofobowego. Rózne rozmiary. Opakowanie ok. 50 karteczek |  | op. | 90
4 | 33130000-0 | Ćwieki zwykłe rozszerzenie .02, .04, .06 – gutaperka |  | op | 80
5 | 33130000-0 | Ćwieki zwykłe rozszerzenie .02, .04, .06 – papierowe |  | op | 100
6 | 33130000-0 | Dźwignia korzeniowa ze stali chirurgicznej, prosta z klasycznym uchwytem typu "gruszka" z ząbkowanym szpicem. Narzędzie o całkowitej długości 148 mm. Szerokość szpica 4,0 mm. |  | szt | 10
7 | 33130000-0 | Formówka metalowa uniwersalna |  | szt | 30
8 | 33130000-0 | Frez do akrylu i gipsu kompatybilny z prostnicą Edenta |  | szt | 150
9 | 33130000-0 | Frezy do akrylu: Płomyk, Gruszka, Stożek |  | szt | 120
10 | 33130000-0 | Frezy do metalu: Płomyk, Gruszka, Stożek |  | szt | 65
11 | 33130000-0 | Gumki do porcelany na kątnice |  | szt | 55
12 | 33130000-0 | Gumki do polerowania (kompozyt z mikrowypełniaczem)- do wypełnień (różne kształty) |  | szt | 620
13 | 33130000-0 | Gumki do porcelany na prostnicę - montowane na mandrylce (tu mandrylka nie jest wymagana) |  | szt | 50
14 | 33130000-0 | Gumki na mandrylkę - gumka wkręcana na mandrylkę na prostnice lub kątnice, stosowana do akrylu do podścieleń |  | szt | 200
15 | 33130000-0 | Igłotrzymacz do mikrochirurgii ze stalową wkładką, dł. 14cm. I 18cm |  | szt | 2
16 | 33130000-0 | Kamienie do szlifowania i polerowania materiałów wypełnieniowych. Drobnoziarniste w kolorze białym, wykonane z tlenku glinu ze spoiwem ceramicznym. Różne kształty. |  | szt. | 20
17 | 33130000-0 | Karpula z aspiracją - wersja podstawowa z jednym pierścieniem |  | szt | 35
18 | 33130000-0 | Kirety do furkacji z nasypem diamentowym |  | szt | 30
19 | 33130000-0 | Kirety, różne rozmiary |  | szt | 40
20 | 33130000-0 | Kleszcze fajkowe, grotowe, kramponowe, |  | szt | 5
21 | 33130000-0 | Kleszcze protetyczne wklęsło-wypukłe do gięcia drutu dł. 125 mm |  | szt | 5
22 | 33130000-0 | Kliny międzyzębowe drewniane (różne kolory) w asortymencie op. a 100 szt. |  | op | 30
23 | 33130000-0 | Kliny międzyzębowe drewniane (różne kolory) w opakowaniach sortowanych (jednego rozmiaru) a 100 szt |  | op | 10
24 | 33130000-0 | Klips wargowy - hak do endometru |  | szt. | 15
25 | 33130000-0 | Końcówki do mieszania mas (różne kolory) - końcówki do kartridży 50 ml, 1:1 różne rodzaje, op. 50 szt. |  | szt | 10
26 | 33130000-0 | Krążki ścierne op. 50 szt. (bordo - COURSE; czerwone - MEDIUM, pomarańczowe, FINE; żółte - SUPER FINE) |  | op | 90
27 | 33130000-0 | Kształtki celuloidowe na siekacze i kły opakowanie |  | op | 10
28 | 33130000-0 | Linijka endodontyczna |  | szt | 15
29 | 33130000-0 | Lusterko stomatologiczne mega micro o średnicy 5 mm |  | szt. | 1
30 | 33130000-0 | Lusterko stomatologiczne płaskie do uchwytu O 22. Z wysokiej jakości stali nierdzewnej, nie zniekształcające obrazu, odporne na wielokrotną sterylizację. |  | szt | 400
31 | 33130000-0 | Lusterkostomatologiczne doświetlające, przednio-powierzchniowe, rodowane, niepowiększające, rozmiar 5 (średnica 24 mm) bez szwu będącego łączeniem obudowy lusterka z jego uchwytem. Opak. 12 szt. |  | op. | 1
32 | 33130000-0 | Łyżka chirurgiczna dwustronna (różne rozmiary) |  | szt | 23
33 | 33130000-0 | Łyżki chirurgiczne proste małe |  | szt | 12
34 | 33130000-0 | Łyżki wyciskowe (górne, dolne, uzębione, częściowe - różne rozmiary) dla dorosłych i dzieci - metalowe, bez obrzeża |  | szt | 90
35 | 33130000-0 | Mandrylki do krążków ściernych |  | szt | 50
36 | 33130000-0 | Miazgociąg Rozmiar od 0 do 6. Ręczne Opakowanie blister a 10 szt (w różnym lub jednym rozmiarze) |  | op | 17
37 | 33130000-0 | Microplugger o końcówkach roboczych 4,5 mm i 6,0 mm do kondensacji preparatów MTA |  | szt. | 1
38 | 33130000-0 | Napinacz do formówki |  | szt | 25
39 | 33130000-0 | Narzędzia do zarabiania i przenoszenia materiału MTA. Ze stali nierdzewnej wysokostopowej odpornej na korozje, o wysokiej wytrzymałości na naprężenia (zginanie, ściskanie). Zestaw 2 narzędzi z końcówkami do aplikacji i przenoszenia cementu w zębach przednich i tylnych |  | zestaw | 2
40 | 33130000-0 | Nożyczki chirurgiczne wygięte 18 cm |  | szt | 15
41 | 33130000-0 | Nożyczki kątowe (różne rozmiary: 16 cm i 18 cm) |  | szt | 10
42 | 33130000-0 | Nożyk do modelowania wosku |  | szt | 5
43 | 33130000-0 | Nóż do gipsu dwustronny dł. ok. 17 cm |  | szt | 5
44 | 33130000-0 | Olej syntetyczny do konserwacji końcówek stomatologicznych, w opakowaniu ciśnieniowym, op. 500ml i do asistiny |  | szt | 16
45 | 33130000-0 | Palec polerski z filcu do pracy na mokro i na sucho; do polerowania na wysoki połysk akrylu, metali, stopów szlachetnych, chromu, kobaltu, tytanu, stali nierdzewnej, aluminium i innych stopów nieszlachetnych. Do montowania na szlifierki różnego typu. Rozmiar - 20x40 i 20x35 |  | szt | 10
46 | 33130000-0 | Palnik gazowy na gaz do zapalniczek (propan-butan) |  | szt | 6
47 | 33130000-0 | Pasek metalowy do formówki w dropsie (5 mm, taśma/rolka 1 mb) a10 szt |  | op | 90
48 | 33130000-0 | Pasek metalowy ścierny (różne rozmiary) szerokość paska do wyboru: 4 mm, 6 mm, 8 mm z nasypem uniwersalnym |  | op. | 30
49 | 33130000-0 | Pasek metalowy w formie taśmy o długości 3 m w pudełku. Szerokość taśmy do wyboru (5 mm lub 7 mm) grubość taśmy 0,045 mm |  | op. | 4
50 | 33130000-0 | Paski metalowe z płaskim grzbietem, perforowane, profilaktyczne do usuwania kamienia nazębnego. Wymiary: długość 10 cm x szerokość 4 mm x grubość 0 05 mm Opakowanie: 12 sztuk |  | op | 7
51 | 33130000-0 | Paski metalowe z wytłoczonym przestrzennym brzuszkiem a 30 szt. wzór 21, 22, 23, 24, 28, 29 |  | op | 80
52 | 33130000-0 | Paski szmerglowe (ścierne w rolce) |  | rolka | 30
53 | 33130000-0 | Peany proste |  | op | 2
54 | 33130000-0 | Penseta stomatologiczna |  | szt | 65
55 | 33130000-0 | Pędzelki do bondingu a 50 szt |  | op | 60
56 | 33130000-0 | Pilnik typ H , K Rozmiar od 15 do 40, dł. 25 mm Ręczne a 6 szt - asortyment |  | op | 50
57 | 33130000-0 | Pilnik typ H , K Rozmiar od 15 do 40, dł. 25 mm Ręczne a 6 szt - w opakowaniach zawierających jeden rozmiar (sortowane) |  | op | 70
58 | 33130000-0 | Pilnik typ H, K rozmiar od 15 do 40 dł. 31 mm ręczne a 6 szt. - asortymetr |  | op | 55
59 | 33130000-0 | Pilnik typ K, rozmiar od 10 do 30 dł. 31 mm ręczne a 6 szt. - w opakowaniach zawierających jeden rozmiar (sortowane) |  | op | 45
60 | 33130000-0 | Pilnik typ K, rozmiar od 45 do 80 dł. 25 mm ręczne a 6 szt. - asortyment |  | op | 35
61 | 33130000-0 | Pilnik typu C, rozmiar od 006 do 015, dł. 25 mm, ręczne a 6 szt - w opakowaniach zawierających jeden rozmiar (sortowane) |  | op | 65
62 | 33130000-0 | Pilniki sterylne, jednorazowe. Do kształtowania kanału zapomocą jednego pilnika i ścieżki posuwisto - zwrotnej.Z możliwością stosowania w kanałach o różnych kształtach. Kolory/rozmiary do wyboru: czerwone/25; czarne/40; żółte/50. Opakowanie 6 szt. |  | op. | 20
63 | 33130000-0 | Pistolet, aplikator do kapsułek, do stosowania ze wszystkimi materiałami konfekcjonowanymi w kapsułkach, do aplikacji materiału bezpośrednio na powierzchnię zęba lub preparacji. Wykonany ze stali nierdzewnej, bez ostrych krawędzi, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie. |  | szt. | 5
64 | 33130000-0 | Płytki Petriego (różne rozmiary)- szlane |  | szt. | 70
65 | 33130000-0 | Płytki przedsionkowe (różne rozmiary) |  | szt | 15
66 | 33130000-0 | Pojemnik z podajnikiem na watę, metalowy mały wys. Ok. 10 cm |  | szt | 8
67 | 33130000-0 | Poszerzacz - 6 szt. asortyment od 1 do 6. dł. 19 mm |  | op. | 15
68 | 33130000-0 | Poszerzacz - 6 szt.(rozmiary do wyboru:1, 2 lub 3) dł. 19 mm Maszynowe |  | op. | 6
69 | 33130000-0 | Poszerzacz typ K Rozmiar od 15 do 40, dł 25 mm Ręczne a 6 szt |  | op | 60
70 | 33130000-0 | Rozpychacz do ćwieków gutaperkowych z nierdzewnej stali dentystycznej 15-40 dł. 25 mm - op. 6 szt. asortyment |  | op | 45
71 | 33130000-0 | Rozpychacz do ćwieków gutaperkowych z nierdzewnej stali dentystycznej rozmiar od 15 do 40 dł. 25 mm - w opakowaniach zawierających jeden rozmiar (sortowane) |  | op | 12
72 | 33130000-0 | Separatory dwustronne z trzymadełkiem - metalowe z nasypem diamentowym, stosowany do akrylu i gipsu do montażu na mandrylkę (tu mandrylka nie jest wymagana) |  | szt | 10
73 | 33130000-0 | Skaler - sama końcówka do skalera (różne rodzaje od G1 do G6) |  | szt | 65
74 | 33130000-0 | Sonda endodontyczna |  | szt. | 3
75 | 33130000-0 | Sonda milimetrowa periodontologiczna |  | szt | 21
76 | 33130000-0 | Sonda Nabersa |  | szt | 20
77 | 33130000-0 | Spirale Lentulo ze sprężynką - Rozmiar od 25 do 40, dł 25 mm Mechaniczne do kątnicy a 4 szt. |  | op | 35
78 | 33130000-0 | Stożek filcowy różne rozmiary do stosowania na mandrylce do prostnicy oraz na maszynie polerskiej (tu mandrylka nie jest wymagana) |  | szt | 80
79 | 33130000-0 | Szczoteczki do polerowania z włosia (różne kształty) - włosie nylonowe białe i barwione |  | szt | 480
80 | 33130000-0 | Szczotka metalowa do czyszczenia wierteł (twarda) w kolorze złotym |  | szt | 95
81 | 33130000-0 | Szczotka na mandrylkę - stosowana do opracowania akrylu na mandrylce, szczotki nylonowe lub z włosia naturalnego, szczotka zespolona z mandrylką i szczotka montowana do mandrylki (tu mandrylka nie jest wymagana) |  | szt | 50
82 | 33130000-0 | Szmaciak - montowany na obsadkę do maszyny polerskiej do protez akrylowych |  | szt | 60
83 | 33130000-0 | Szpatułka drewniana a 100 szt |  | op | 16
84 | 33130000-0 | Szpatułki metalowe do rozrabiania mas stomatologicznych |  | szt | 40
85 | 33130000-0 | Tacki metalowe rozmiar ok. 10-15 cm x 18-22 cm |  | szt | 75
86 | 33130000-0 | Tarcza do obcinarki protetycznej Ewa |  | szt | 10
87 | 33130000-0 | Trzymadełko do lusterka stomatologicznego |  | szt | 65
88 | 33130000-0 | Uchwyt (trzymadełko) do sklapela |  | szt | 10
89 | 33130000-0 | Upychadło do kompozytu - asortyment |  | szt | 25
90 | 33130000-0 | Upychadło kulkowe różne rozmiary |  | szt | 70
91 | 33130000-0 | Wiertła diamentowe do prostnicy (różne rozmiary) |  | szt | 20
92 | 33130000-0 | Wiertła do zdejmowania kleju ortodontycznego |  | szt | 20
93 | 33130000-0 | Wiertła z węglika spiekanego do kątnicy (różne rozmiary) - kształt różyczka |  | szt. | 420
94 | 33130000-0 | Wiertła z węglika spiekanego do kątnicy o przedłużonym trzonku (różne rozmiary) - kształt różyczka |  | szt | 210
95 | 33130000-0 | Wiertła z węglika spiekanego do prostnicy (różne rodzaje i kształty) |  | szt | 80
96 | 33130000-0 | Wiertła z węglików spiekanych do turbiny rozmiary różne / różyczka, płomień, stożek / |  | szt | 150
97 | 33130000-0 | Wiertło chirurgiczne typu Z (zerkya) z węglika spiekanego dł. 28 mm, do kątnicy przyspieszającej. |  | szt | 75
98 | 33130000-0 | Wiertło diamentowe do prostnicy o przedłużonym trzonku (różne rozmiary) kształt kulka |  | szt | 100
99 | 33130000-0 | Wiertło diamentowe do turbiny o przedłużonym trzonku (różne rozmiary) |  | szt | 260
100 | 33130000-0 | Wiertło diamentowe do turbiny o różnym nasypie /płomyk, kulka, walec, szczelinowiec, stożek/ |  | szt | 600
101 | 33130000-0 | Wiertło do przecinania koron |  | szt | 115
102 | 33130000-0 | Zestaw do koferdamu zawierający minimum: szablon, ramkę metalową do koferdamu, dziurkacz, kleszcze do klamer, komplet klamer, gumki zaciskowe oraz 36 arkuszy koferdamu o średniej grubości - zielone. |  | zestaw | 2
103 | 33130000-0 | Zestaw wierteł do periodontologii z długą szyjką, w kształcie płomyka i stożka z nasypem Zestaw 12 szt. |  | zestaw | 1
104 | 33130000-0 | Zgłębnik stomatologiczny |  | szt | 90
RAZEM
Pakiet IX MATERIAŁY ORTODONTYCZNE A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Materiały ortodontyczne A | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33138000-6 | Drut typ remanium, ze stali szlachetnej chromowo - niklowej okrągły, spr. twardy: Rozmiar - 0,70 mm a 165 m |  | rolka | 4
2 | 33138000-6 | Drut typ remanium, ze stali szlachetnej chromowo - niklowej, okrągły, spr. twardy: Rozmiar - 0,80 mm a 125 m |  | rolka | 4
3 | 33138000-6 | Drut typ remanium, ze stali szlachetnej chromowo - niklowej, okrągły, spr. twardy: Rozmiar - 0.60 mm a 40 m |  | rolka | 4
4 | 33138000-6 | Drut typ remanium, ze stali szlachetnej chromowo - niklowej, okrągły, spr. twardy: Rozmiar - 1,20 mm a 10 m |  | rolka | 4
5 | 33138000-6 | Gotowy zabarwiony płyn do polimeryzowania akrylu na zimno do aparatów ortodontycznych, op. a 250 ml (różne kolory w tym kolory neonowe) |  | szt. | 7
6 | 33138000-6 | Klamra kulkowa 0.7 mm a 100 szt |  | op | 15
7 | 33138000-6 | Klamra kulkowa 0.8 mm a 100 szt |  | op | 10
8 | 33138000-6 | Koncentrat kolorów do akrylu na aparaty ortodontyczne op. 100 ml (czerwony, niebieski) |  | op | 5
9 | 33138000-6 | Rurki do wyciągów zewnątrzustnych |  | szt | 10
10 | 33138000-6 | Śruba BERTONIEGO A |  | szt | 15
11 | 33138000-6 | Śruba Fischera (mini; medium; maxi) |  | szt | 900
12 | 33138000-6 | Śruba MILLERA |  | szt | 10
13 | 33138000-6 | Śruba sektorowa – prosta medium |  | szt | 75
14 | 33138000-6 | Śruba sektorowa – prosta mini |  | szt | 75
15 | 33138000-6 | Śruba zawiasowa - góra |  | szt | 10
16 | 33138000-6 | Śruba zwierająca - maxi |  | szt | 30
17 | 33138000-6 | Śruba zwierająca - mini |  | szt | 30
18 | 33138000-6 | Wosk do podcieni - termoodporny |  | op | 30
19 | 33138000-6 | Wosk lepik a 60 g |  | op | 40
RAZEM
Pakiet X MATERIAŁY ORTODONTYCZNE B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Materiały ortodontyczne B | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33138000-6 | Aparat Clarka poprzeczny |  | szt | 2
2 | 33138000-6 | Aparat Clarka sagitalny |  | szt | 2
3 | 33138000-6 | Aparat do ćwiczeń - elastyczny aparat ortodontyczny do ćwiczeń mięśni okołoustnych w celu wyeliminowania złych nawyków; wzmocnienia zwarcia wargowego i wyeliminowanie nadaktywności mięśnia bródowego. Od 2 roku życia. Kolorowy. Zestaw: płytka/zderzak, przymocowana tasiemka; pasek do ćwiczeń. |  | zest. | 3
4 | 33138000-6 | Aparat do dystalizacji segmentów bocznych |  | szt. | 5
5 | 33138000-6 | Bity do podnoszenia wysokości (rozklinowania) - podnośnik zgryzu podniebiennego. Op a 10 szt. |  | op | 10
6 | 33138000-6 | Drut pleciony ustalający pozycje zębów: ze stali nierdzewnej, szary. Płaska plecionka stosowana do tworzenia stałych retainerów od strony językowej po zakończeniu leczenia ortodontycznego, a także do podtrzymania położenia w przypadkach trudnych ekstrakcji. Opakowanie 10 szt. o dł ok 15 cm |  | op | 5
7 | 33138000-6 | Expandery ze stopu niklowo-tytanowego w rozmiarach od 2 - 26 mm |  | szt | 3
8 | 33138000-6 | Gumki do wyciągów międzyszczękowych. Wyciągi dostępne w trzech siłach słabej 2 1/2 oz,średniej 4 1/2oz,mocnej 6 1/2oz,w rozmiarach - 1/8”, 3/16”, ¼”, 5/16” ,3/8”. Dostępne w opakowaniach 10 torebek a'100szt |  | op. | 6
9 | 33138000-6 | Gumki, wyciągi zewnątrzustne do maski twarzowej siła 16 oz. 1/2" (12.7mm) Opak. 1000 szt. lub ok.. 445 g |  | op | 5
10 | 33138000-6 | Gumki, wyciągi zewnątrzustne do maski twarzowej siła 8 oz. 1/2" (12.7mm) Opak. 1000 szt. lub ok.. 227 g |  | op | 5
11 | 33138000-6 | Guziczki ortodontyczne okrągłe. Op a 10 szt |  | op | 5
12 | 33138000-6 | Haczyki zaciskane na łuki. Rózne rozmiary i kształty. |  | szt | 40
13 | 33138000-6 | Klej do cementowania stosowany ze wszystkimi typami metalowych zamków. Zestaw: pasty i żywice wiążąca zawierajce monomer uwalniający fluor, który nie zmniejsza siły wiązania; środek trawiący; bloczki do mieszania; szpatułki; pędzle. Czas pracy 3 minuty. |  | zestaw | 3
14 | 33138000-6 | Klej światłoutwardzalny do pierścieni i łączenia dużych aparatów akrylowych oraz jako materiał do odbudowy powierzchni zgryzowej. Kolor naturalny. Op. strzykawka a 5g |  | szt | 3
15 | 33138000-6 | Klej światłoutwardzalny do zamków, bez fluoru. Strzykawka a 5g |  | szt | 3
16 | 33138000-6 | Kleszcze do cięcia drutu ligaturowego |  | szt | 2
17 | 33138000-6 | Kleszcze do cięcia dystalnego |  | szt | 2
18 | 33138000-6 | Kleszcze do formowania pętli do 0,7 mm |  | szt | 1
19 | 33138000-6 | Kleszcze do formowania pętli na krawężnym łuku 1,2 mm |  | szt | 1
20 | 33138000-6 | Kleszcze do formowania pętli na krawężnym łuku 1,8 mm |  | szt | 1
21 | 33138000-6 | Kleszcze do formowania pętli na krawężnym łuku 2,0 mm |  | szt | 1
22 | 33138000-6 | Kleszcze do formowania pętli na łuku okrągłym do grubych łuków (do aparatów grubołukowych) |  | szt | 1
23 | 33138000-6 | Kleszcze do ligatur elastycznych (igłotrzymacz) |  | szt | 2
24 | 33138000-6 | Kleszcze do zdejmowania pierścieni |  | szt | 1
25 | 33138000-6 | Kleszcze do zdejmowania zamków |  | szt | 1
26 | 33138000-6 | Kleszcze do zdejmowania zamków |  | szt | 1
27 | 33138000-6 | Kleszcze trójpalczaste 0,6 mm |  | szt | 1
28 | 33138000-6 | Kliny rotacyjne - standardowe, ze wstępnie uformowanymi wypustkami do szybkiego zatrzaskiwania na skrzydełkach zamka w celu obracania pojedynczych zębów. Szare lub przeźroczyste. Op a100 szt. |  | op | 3
29 | 33138000-6 | Korektor klasy II |  | szt | 5
30 | 33138000-6 | Krzyż do mierzenia (pozycjoner) |  | szt | 1
31 | 33138000-6 | Ligatury elastyczne - Elastyczne ligatury na pałeczkach. Dostępne w szerokiej gamie kolorów. Odporne na wilgoć, odbarwienia i zapach. 22 lub 24 ligatury na pałeczce, 45 lub 46 pałeczek w jednym kolorze w opakowaniu. |  | op. | 20
32 | 33138000-6 | Ligatury Kobayashi metalowe krótkie - ukształtowane, miękkie ligatury ze stali nierdzewnej posiadające skręcone końcówki umożliwiające szybkie i skuteczne nałożenie. Dostępne w rozmiarach 014 op. a 100 szt. |  | op. | 10
33 | 33138000-6 | Ligatury metalowe Krewetki - ukształtowane, miękkie ligatury ze stali nierdzewnej posiadające skręcone końcówki umożliwiające szybkie i skuteczne nałożenie. Dostępne w rozmiarach 010 op. a' 1000 szt. |  | op. | 5
34 | 33138000-6 | Łańcuszek elestyczny bezbarwny - elastyczne bezlateksowe łańcuszki ortodontyczne wykonane z super - elastycznego, wytrzymałego materiału, który dostarcza kontynuującej, lekkiej siły. Z przerwą oraz bez przerwy 4,5 m |  | szt | 5
35 | 33138000-6 | Łuki beta-tytan z pętlami do zamykania łuku; góra i dół; rozm. 17x25 |  | szt | 10
36 | 33138000-6 | Łuki beta-tytan z pętlami do zamykania łuku; góra i dół; rozm. 17x25 |  | szt | 10
37 | 33138000-6 | Łuki beta-tytanowe; stop tytanowo - molibdenowy (nie zawierające niklu) krawężne 16x22; |  | szt | 10
38 | 33138000-6 | Łuki beta-tytanowe; stop tytanowo - molibdenowy (nie zawierające niklu) krawężne 17 x 25 |  | szt | 10
39 | 33138000-6 | Łuki beta-tytanowe; stop tytanowo - molibdenowy (nie zawierające niklu) okrągłe 16 |  | szt | 10
40 | 33138000-6 | Łuki beta-tytanowe; stop tytanowo - molibdenowy (nie zawierające niklu) okrągłe 18 |  | szt | 10
41 | 33138000-6 | Łuki beta-tytanowe;stop tytanowo - molibdenowy (nie zawierające niklu) krawężne 19 x 25 |  | szt | 10
42 | 33138000-6 | Łuki intruzyjne specjalne, długie 19 x 25; góra i dół |  | szt | 10
43 | 33138000-6 | Łuki intruzyjne specjalne, krótkie 17 x 25; góra i dół |  | szt | 10
44 | 33138000-6 | Łuki niklowo-tytanowe aktywowane termiczne krawężne - posiadające pamięć kształtu, powracające do początkowej formy oddziałujące z lekką, kontynuującą siłą. Uaktywniające się pod wpływem temperatury środowiska ust pacjenta. Łuki odporne na deformację. Dostępne w formie: szerszej tzw. "amerykański uśmiech" od 0,16x0,16 do 0,21x0,25 oraz 0,16x0,22 Bez dimpa. W opakowaniach a 10 szt. |  | op. | 5
45 | 33138000-6 | Łuki niklowo-tytanowe aktywowane termiczne krawężne - posiadające pamięć kształtu, powracające do początkowej formy oddziałujące z lekką, kontynuującą siłą. Uaktywniające się pod wpływem temperatury środowiska ust pacjenta.Łuki odporne na deformację.Dostępne w idealnej formie łuku od 0,16x0,16 do 0,21x0,25.( w szczególności 16x22 i 17x25) Bez dimpa. Góra i dół. W opakowaniach a 10 szt. |  | op. | 5
46 | 33138000-6 | Łuki niklowo-tytanowe aktywowane termiczne okrągłe - posiadające pamięć kształtu, powracające do początkowej formy oddziałujące z lekką, kontynuującą siłą. Uaktywniające się pod wpływem temperatury środowiska ust pacjenta. Dostępne w formie szerszej tzw."amerykański uśmiech" oraz w idealnej formie łuku od 0.12 do 0.18 Góra i dół. Bez dimpla. W opakowaniach a'10szt. |  | op. | 5
47 | 33138000-6 | Łuki niklowo-tytanowe krawężne - super elastyczne łuki niklowo- tytanowe pozostające stale aktywne, redukujące liczbę koniecznych zmian łuków. Ultra gładka powierzchnia łuku zmniejszająca tarcie zapewniająca łatwe przesuwanie się zębów wzdłuż łuku. Dostępne w idealnej formie łuku od 0.16x0.16 do 0,19x0,25 oraz 0,17x0,25 W opakowaniach a'10 szt. |  | op. | 10
48 | 33138000-6 | Łuki niklowo-tytanowe okrągłe - super elastyczne łuki niklowo- tytanowe pozostające stale aktywne, redukujące liczbę koniecznych zmian łuków. Ultra gładka powierzchnia łuku zmniejszająca tarcie zapewniająca łatwe przesuwanie się zębów wzdłuż łuku.Dostępne w idealnej formie łuku od 0.12 do .018. Bez dimpla .W opakowaniach a'10szt. |  | op. | 10
49 | 33138000-6 | Łuki niklowo-tytanowe z krzywą Spee krawężne, zapobiegające przechylaniu trzonowców.Łuk otwierający zgryz, chroniący przed rotacją trzonowców oraz utrzymujący przedni tork.Występujące w rozmiarch 16x22 i 17x25.RCS. Z dimpem i bez dimpa. W opakowanich a'10szt |  | op. | 5
50 | 33138000-6 | Łuki niklowo-tytanowe z krzywą Spee okrągłe -zapobiegające przechylaniu trzonowców.Łuk otwierający zgryz, chroniący przed rotacją trzonowców oraz utrzymujący przedni tork Występujące w rozmiarach 16 i 18. Z dimplem i bez dimpa. W opakowaniach a'10szt |  | op. | 5
51 | 33138000-6 | Łuki stalowe krawężne - łuki wykonane z nierdzewnej stali skonstruowane do stosowania w technice łuku prostego „Straight Arch Technique”. Dostępne w formie szerszej tzw."amerykański usmiech"od 0.16x0.16 do 0.21x0.25. oraz w idealnej formie łuku od 0.16x0.16 do 0.21,5x0.28. (w szczególności 16x22 i 17 x 25) .W opakowanich a'10szt |  | op. | 10
52 | 33138000-6 | Łuki stalowe okrągłe - łuki wykonane z nierdzewnej stali skonstruowane do stosowania w technice łuku prostego „Straight Arch Technique”. W rozmiarach od 0.12 do 018 oraz w idealnej formie łuku od 0.14 do .020. W opakowanich a'10szt |  | op. | 10
53 | 33138000-6 | Łuki ze słupkami wykonane ze stali nierdzewnej z przylutowanymi miedzianymi słupkami. Łatwe doginanie różnych konfiguracji haczyków. Przekrój 18x25 góra i dół |  | szt | 10
54 | 33138000-6 | Łuki ze słupkami wykonane ze stali nierdzewnej z przylutowanymi miedzianymi słupkami. Łatwe doginanie różnych konfiguracji haczyków. Przekrój 19x25 góra i dół |  | szt | 12
55 | 33138000-6 | Maska twarzowa |  | szt | 5
56 | 33138000-6 | Materiał wiążący do aparatów akrylowych. Op. a 12 g |  | op. | 6
57 | 33138000-6 | Pęseta do zamków ortodontycznych |  | szt | 2
58 | 33138000-6 | Pierścienie dolne na ząb 36, 46 - anatomiczny kształt i wykonanie z elastycznego stopu ułatwiające nakładanie. Wenętrzna trawiona powierzchnia, zwiększająca retencje. Dostępne w rozmiarach 1-36 |  | szt | 40
59 | 33138000-6 | Pierścienie górne na ząb 16 i 26 - anatomiczny kształt i wykonanie z elastycznego stopu ułatwiające nakładanie. Wewnętrzna trawiona powierzchnia, zwiększająca retencje. Dostępne w rozmiarach 1-36 |  | szt | 40
60 | 33138000-6 | Rotatory ze stopu niklowo-tytanowego w rozmiarach od 2 do 28 mm. |  | szt | 5
61 | 33138000-6 | Rurki do aparatów stałych na 6 |  | szt. | 20
62 | 33138000-6 | Rurki do aparatów stałych na 6 i 7 |  | szt. | 20
63 | 33138000-6 | Rurki do aparatów stałych na 7 mini |  | szt. | 20
64 | 33138000-6 | Separatory (gumki do separacji) Op. a'1000 szt. |  | op | 10
65 | 33138000-6 | Sprężynka niklowo-tytanowa otwarta - przemieszczająca zęby działająca stałą siłą. Sprężynka dokładnie otwierająca przestrzeń, kiedy jest nałożona na łuk i ścisnięta pomiędzy dwoma zamkami. Dostępna w siłach :średnia.0.30/12, długość 18 cm, op.a'3szt. |  | op. | 10
66 | 33138000-6 | Stopery na łuki, rurki zaciskowe. Rozmiary 0,5 i 0,8 mm op a 10 szt. Jednego rozmiaru |  | op | 10
67 | 33138000-6 | Wiertło super twarde duże do zdejmowania kleju |  | szt. | 10
68 | 33138000-6 | Wiertło super twarde małe do zdejmowania kleju |  | szt. | 10
69 | 33138000-6 | Wosk ortodontyczny do łuku twarzowego do tymczasowego łagodzenia podrażnień. W opakowaniu 50 x 9" |  | op | 10
70 | 33138000-6 | Zamki metalowe samoligaturujące |  | szt | 20
71 | 33138000-6 | Zamki ortodontyczne metalowe wykonane techniką frezowania cyfrowego, lub w technologii MIM, posiadające znacznik w postaci cyfry wygrawerowanej. |  | szt | 30
72 | 33138000-6 | Zamki szafirowe estetyczne - czysty monokrystaliczny materiał, odporny na plamy. Komplet zawierający 20 wsporników. |  | op | 4
RAZEM
Pakiet XI MATERIAŁY ORTODONTYCZNE C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
| 33138000-6 | Materiały ortodontyczne C | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33138000-6 | Aparat ortodontyczny - lip bumber |  | szt. | 5
2 | 33138000-6 | Aparat ortodontyczny do poszerzenia szczęki (zwiększenia rozmiaru żuchwy) |  | szt. | 5
3 | 33138000-6 | Łuk (przerzut) podniebienny |  | szt. | 5
4 | 33138000-6 | Łuk językowy |  | szt. | 5
5 | 33138000-6 | Łuki z grzybkami do zamykania szpar |  | szt. | 50
6 | 33138000-6 | Pierścienie z rurkami do łuków językowych. Różne rozmiary |  | szt. | 20
7 | 33138000-6 | Proca bródkowa |  | szt. | 20
8 | 33138000-6 | Zamki ortodontyczne bez preskrypcji, metalowe |  | szt. | 20
RAZEM
Pakiet XII SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
| 3312410-9 | SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33124110-9 | Paski do kontroli sterylizacji w autoklawie, z możliwością odręcznego dokonania zapisu na pasku. Kl. 4, opakowanie 2 x 250. |  | op | 30
2 | 33124110-9 | Test - biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie (wszystkie cykle strerylizacji) op. a 10 wskaźników |  | op | 50
3 | 33124110-9 | Test - wieloparametrowy test kontroli sterylizacji parą wodną w temp. 121 st.Celsjusza i 134 st. Celsjusza klasy V i VI do zastosowania w małych oraz dużych pakietach op.250 szt. |  | op | 150
4 | 33124110-9 | Test kontroli skuteczności procesu mycia maszynowego w automatycznych myjniach zgodnie z normą EN ISO 15883-1:2010 lub równoważną. Op. a 100 szt |  | op | 2
5 | 33124110-9 | Test kontroli szczelności zgrzewu. Arkusze testowe do weryfikacji poprawności pracy zgrzewarki używanej do zamykania pakietów sterylizacyjnych. Produkt uniwersalny do zgrzewarek różnych producentów. Op. a 100 szt. |  | op | 4
6 | 33124110-9 | Wieloparametrowy test kontroli sterylizacji parą wodną w temp. 121 st.Celsjusza i 134 st. Celsjusza z możliwością podziału (dzięki perforacji) i zastosowania w małych oraz dużych pakietach op.2x250 szt. |  | op | 5
RAZEM