Samodzielny Publiczny ZakŁad Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

IM. DR. N. MED. ZBIGNIEWA ŻAKA

W KRAKOWIE

ul. Batorego 3 		31-135 Kraków

tel. 012/633-76-18	tel./fax 012/633-68-26

e-mail: sekretariat@wps.com.pl

WPS.SAG.272-1/13							        Kraków, 16.04.2013 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: WPS.SAG.272-1/13

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie przesyła odpowiedzi na pytanie dotyczące powyższego postępowania:

- Pytanie 1

Pakiet nr II, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane o grubości ścianki w strefie dłoni 0,13 – 0,15 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

TAK

- Pytanie 2

Pakiet nr II, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice vinylowe pudrowane o grubości ścianki w strefie dłoni 0,08 – 0,09 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

TAK

- Pytanie 3

Pakiet nr II, poz.5

Czy Zamawiający dopuści rękawice vinylowe pudrowane o grubości ścianki w strefie dłoni 0,10 – 0,11 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

NIE.

W Pakiecie nr II, pozycji 5 Zamawiający żąda „ niesterylne rękawice zabiegowe z naturalnego lateksu”.

- Pytanie 4

Pakiet nr II, poz.11

Czy zamawiający dopuści igły iniekcyjne o wymiarach 0,4 x 19 mm?. Pozostałe parametry bez zmian.

NIE

- Pytanie 5

Pakiet nr II, poz.15-18

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z czarną czytelną skalą, kontrastującym tłokiem oraz skalą rozszerzoną o min. 20%?

TAK

- Pytanie 6

Pakiet nr II, poz. 34

Czy Zamawiający dopuści pojemniki plastykowe na zużyte igły i strzykawki o poj. 3,5 litra ?.

TAK

Anna Fleszar

Kierownik Sekcji Administracyjno - Gospodarczej