WPS.SAG.272-1/15 Kraków, 14.05.2015 r.

**WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: WPS.SAG.272-1/15**

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie przesyła odpowiedzi na pytanie dotyczące powyższego postępowania:

1. **Pytanie 1**

**Pakiet nr II, poz.5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice zabiegowe z naturalnego lateksu, pudrowane o grubości ścianki w strefie dłoni 0,10+/-0,02 mm ?

**TAK – Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pytanie 2**

**Pakiet nr II, poz.20**

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo – foliowy do sterylizacji o szerokości 21 cm i długości 200 m ?

**TAK – Zamawiający dopuszcza**

1. **Pytanie 3**

**Pakiet nr II, poz.25**

Czy Zamawiający ma na myśli zagłówki pakowane po 50 szt. czy po 100 szt.?

**Zamawiający ma na myśli opakowania a 100 szt. ale dopuści również**

 **opakowania a 50 szt. po przeliczeniu ich ilości.**

1. **Pytanie 4**

**Pakiet nr II, poz.30**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na zużyte igły i strzykawki o pojemności 3,5 litra ?

**TAK – Zamawiający dopuszcza**

1. **Pytanie 5**

**Pakiet nr 3 poz. 19, poz.77**

Czy Zamawiający dopuści opakowania większe niż podane w formularzu cenowym wraz z opisem przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu ilości opakowań do wymaganej wielkości?

**TAK – Zamawiający dopuszcza opakowania większe pod warunkiem przeliczenia ich ilości. W przypadku kiedy w wyniku przeliczenia opakowań powstaje liczba niecałkowita prosimy zaokrąglić „w górę”.**

 Anna Fleszar

 Kierownik Sekcji Administracyjno - Gospodarczej