WPS.SAG.272-2/16 Kraków 24.06.2016 r.

**WSZYSCY UCZESTNICY**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: WPS.SAG.272-2/16**

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie przesyła odpowiedzi na pytanie dotyczące powyższego postępowania:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy Pakietu Nr 1 – Materiały stomatologiczne**

Czy Zamawiający dopuści materiały stomatologiczne w opakowaniach większych niż określone w Formularzu Cenowym wraz z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SIWZ) po uprzednim ich przeliczeniu tak, aby efekt końcowy odpowiadał wymaganiom Zamawiającego ?

**TAK – Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy Pakietu Nr 1 –poz. 64**

 Czy Zamawiający dopuści materiał” widoczny na zdjęciach RTG wzmocniony materiał glasjonomerowy do wypełnień w zębach przednich (różne kolory) op. 50 kapsułek, objętość materiału 0,14 ml w kapsułce, dostępne kolory wg skali VITA” ?

**TAK – Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy Pakietu Nr 1 –poz. 65**

 Czy Zamawiający dopuści materiał „chemicznie wiążący glasjonomer, materiał do wypełnień ubytków klasy I, II, V w odcinkach bocznych w zębach stałych i mlecznych oraz jako odbudowa zrębu korony op. a 15 g proszek, 10 g płynu , 6g conditioner” ?

**TAK – Zamawiający dopuszcza**

Anna Fleszar

Kierownik Sekcji

Admionistracyjno Gospodarczej