WPS.SAG.272-1/17 Kraków, 09.06.2017 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: WPS.SAG.272-1/17**

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie przesyła odpowiedzi na pytanie dotyczące powyższego postępowania:

**Pytanie 1.**

**Pakiet nr VIII poz.15**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 15 – pozycjoner dwustronny, do zamków o jakim slocie 0,18ˮ czy 0,22ˮ

**Zamawiający dopuści pozycjoner o slocie 0,22ˮ**

**Pytanie 2.**

**Wzór umowy (dotyczy Pakietu I,II,III,IV,V,VI,VII)**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

2) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy określonej w § 1 ust. 7 umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, niezależnie od kary umownej o której mowa w ust. 1, w przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy. W wypadkach innych niż wskazane w § 8 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% **niezrealizowanej części** kwoty określonej w § 1 ust. 7.

**Tak – Zamawiający dokona modyfikacji zapisów umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie 3.**

**Pakiet nr III, poz.58**

Czy Zamawiający dopuści masę wyciskową addacyjną do pierwszej warstwy wycisku w opakowaniu 2 x 450 ml

**TAK - Zamawiający dopuści.**

 Kierownik

 Sekcji Administracyjno – Gospodarczej

 Anna Fleszar