WPS.SAG.272-1/18 Kraków, dnia 09.07.2018 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy: WPS.SAG. 272-1/18**

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie przesyła odpowiedź na pytania dotyczące powyższego postępowania:

**Pakiet I – Opatrunki**

**Pytanie 1**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny „WOUNDCLOT TM” o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorbcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego wagi ?

**TAK Zamawiający dopuści do postępowania**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości ?

**TAK Zamawiający dopuści do postępowania**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji ?

**NIE Zamawiający nie wydzieli pozycji 9 Pakietu I – Opatrunki**

 Z poważaniem

 Anna Fleszar

 Kierownik Sekcji Adm. – Gosp.