WPS.SAG.361-2-10/2020 Załącznik nr 1

1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

**ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ - PAKIET NR 9**

Nazwa Dostawcy: ....................................................................................................................................................

Adres Dostawcy:

ul. ...........................................................kod ...... - ............ miejscowość ....................................

Nr telefonu ................................................

NUMER NIP ............................................... Nr rachunku bankowego ..............................................................................................................

Adres e mail:.................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa asortymentu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | %  Vat | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| Rękawice diagnostyczne nitrylowe jednorazowe | Szt. | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |

**Parametry wymagane**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis parametru** | **Opis parametru oferowanego przez dostawcę** |
| **1** | **Nazwa, producent i typ** |  |
| **2** | Rozmiary: S |  |
| **3** | Pakowane w pudełka po 100 szt. |  |
| **4** | Bezpudrowe, syntetyczne, nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego |  |
| **5** | Pasują na lewą i prawą rękę |  |
| **6** | Wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą (EU) MDD 93/42 – Klasa 1 oraz regulacją (EU) SOI 2016/425 – Kategoria 1 – lub równoważne lub wyższe |  |
| **7** | Termin ważności minimum 24 miesiące |  |
| **8** | Certyfikat CE |  |

Oświadczam, że oferowane przez nas w formularzu WPS.SAG.361-2-10/2020 produkty spełniają powyższe normy i wymagania

---------------------------------------------   
 (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)