WPS.SAG.361-2-11/2020 Kraków, 27.11.2020 r.

DO WSZYSTKICH DOSTAWCÓW

**Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 2 - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet medyczny 2"**

Zamawiający – Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka
w Krakowie w odpowiedzi na pytania informuje:

Pytania dotyczą pakietu nr 1: „Lampa bakteriobójcza - 2 szt.” oraz pakietu nr 2: „Lampa bakteriobójcza mobilna/przenośna ze statywem/stojakiem - 2 szt.”

1. Ad. 6 - Prosimy Zamawiającego na zasadzie równoważności o dopuszczenie lamp
 o dezynfekowanej kubaturze min. 25 m3.

 Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza**

2. Ad. 8; 9; 11 - Prosimy Zamawiającego od odstąpienia od wymogu w przypadku zaoferowania
 lampy jako wyrobu niemedycznego. Odpowiedź: **Zamawiający odstępuje od w/w wymogu i dopuszcza lampy jako wyroby
 niemedyczne**

3. Ad. 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności normę PN-EN
 60601-1:2011.

 Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza**

4. Lampa bakteriobójcza naścienna. Czy zamawiający dopuści lampę, która nie jest wpisana do
 Rejestru Wyrobów Medycznych?

 Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza**

5. Lampa bakteriobójcza statywowa. Czy zamawiający dopuści lampę, która nie jest wpisana do
 Rejestru Wyrobów Medycznych?

 Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza**

 Sylwia Kućmierz

 Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie