WPS.SAG.361-2-9/2020 Załącznik nr 1

1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

**SPRZĘT MEDYCZNY - PAKIET NR 2**

Nazwa Dostawcy: ....................................................................................................................................................

Adres Dostawcy:

ul. ...........................................................kod ...... - ............ miejscowość ....................................

Nr telefonu ................................................

NUMER NIP ............................................... Nr rachunku bankowego ..............................................................................................................

Adres e mail:.................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa asortymentu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | %  Vat | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania z licznikiem mobilna ze stojakiem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**Parametry wymagane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis parametru** | **Parametr wymagany** | **Opis parametru oferowanego przez dostawcę** |
| **1** | **Nazwa, producent i typ** | tak |  |
| **2** | Lampa bakteriobójcza (właściwości dezaktywujące bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje), **mobilna/przenośna ze stojakiem/statywem i licznikiem** | tak |  |
| **3** | Produkt nowy, rok produkcji 2020 | tak |  |
| **4** | Napięcie zasilania 230V, 50 Hz | tak |  |
| **5** | Elementy emitujące promieniowanie UV-C min. 1x30W | tak |  |
| **6** | Dezynfekuje powierzchnie i przedmioty podczas nieobecności użytkowników | tak |  |
| **7** | Dezynfekowana powierzchnia min. 10 m2 | tak |  |
| **8** | Możliwość ustawienia kąta naświetlania | tak |  |
| **9** | Produkt / producent wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania (Dz. U. nr 93 poz. 896) | tak |  |
| 10 | Deklaracja zgodności norm min: PN-EN 60601-1:2006 | tak |  |
| 11 | Oznakowanie znakiem CE | tak |  |
| 12 | Instrukcja w języku polskim | tak |  |
| 13 | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy | tak |  |
| 14 | Czas dostawy w tygodniach | tak |  |

Oświadczam, że oferowane przez nas w formularzu WPS.SAG.361-2-9/2020 produkty spełniają powyższe normy i wymagania.  
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego WPS.SAG.361-2-9/2020   
 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nim zawarte.

---------------------------------------------

(podpis i pieczęć

upoważnionego przedstawiciela)