Samodzielny Publiczny ZakŁad Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

IM. DR. N. MED. ZBIGNIEWA ŻAKA

W KRAKOWIE

ul. Batorego 3 		31-135 Kraków

tel. 012/633-76-18               tel./fax 012/633-68-26

e-mail: sag@wps.com.pl

WPS.SAG.272-1/11							        Kraków, 14.02.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: WPS.SAG.272-1/11

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie przesyła odpowiedzi na pytania dotyczące powyższego postępowania:

- Zapytanie nr 1 Pakiet IV

Pozycja nr 8. Czy frezy do metalu (płomyk, gruszka, stożek) ma być 15 x po 30 szt. płomyk, gruszka, stożek – co daje w sumie 1350 szt.?

Zamawiający zamawia w sumie 15 sztuk frezu do metalu, w zależności od potrzeb: płomyk, gruszka, stożek

- Zapytanie nr 2 Pakiet IV

Pozycja nr 9. Czy frezy do akrylu (płomyk, gruszka, stożek) ma być 50 x po 20 szt. płomyk, gruszka, stożek – co daje w sumie 3 000 szt.?

Zamawiający zamawia w sumie 20 sztuk frezu do akrylu, w zależności od potrzeb: płomyk, gruszka, stożek

- Zapytanie nr 3 Pakiet IV

Pozycja nr 12. Czy chodzi o 130 op. po 10 sztuk, czy o 130 szt.?

Zamawiający zamawia 130 op. po 10 szt.

- Zapytanie nr 4 Pakiet IV

Pozycja nr 15. Czy chodzi o paski metalowe z brzuszkiem pakowane po 30 szt.?

Tak

- Zapytanie nr 5 Pakiet IV

Pozycja nr 18. Czy chodzi o kształtki termoplastyczne pakowane po 32 szt. czy 160 szt.?

Zamawiający zamawia kształtki termoplastyczne pakowane po 32 szt.

- Zapytanie nr 6 Pakiet IV

Pozycja nr 21. Czy chodzi o instrumenty kanałowe pakowane po 6 szt.?

Tak

- Zapytanie nr 7 Pakiet IV

Pozycja nr 37. Czy chodzi o osłonę do przyłbicy doczołowej czy okularów?

Zamawiający zamawia osłonę do przyłbicy doczołowej

- Zapytanie nr 8 Pakiet IV

Pozycja nr 42. O jakie średnice kamieni na polerkę chodzi?

Zamawiający zamawia kamienie na polerkę o średnicy 8 cm

- Zapytanie nr 9 Pakiet IV

Pozycja nr 52. Trzymadełko do bondingu. Czy chodzi o trzymadełko do pędzelka, do bondingu?

Zamawiający zamawia trzymadełka do pędzelka

- Zapytanie nr 10 Pakiet IV

Pozycja nr 59. Czy chodzi o gumki na prostnicę do akrylu, czy metalu?

Zamawiający zamawia gumki na prostnicę do akrylu

- Zapytanie nr 11 Pakiet IV

Pozycja nr 60. Czy chodzi o gumki do porcelany na kątnicę?

Tak

- Zapytanie nr 12 Pakiet IV

Pozycja nr 63. Czy chodzi o wiertła do prostnicy: diamentowe, stalowe, czy HN?

Zamawiający zamawia wiertła do prostnicy: diamentowe

- Zapytanie nr 13 Pakiet IV

Pozycja nr 65. Czy chodzi o separatory dwustronne bez trzymadełka?

Zamawiający zamawia separatory dwustronne z trzymadełkiem

- Zapytanie nr 14 Pakiet IV

Pozycja nr 38. O jakie rozmiary pinsów chodzi i ile ma być w opakowaniu?

Zamawiający zamawia pinsy o rozmiarach 0,60 mm i 0,76 mm pakowane a’25 szt. plus wiertło

- Zapytanie nr 15 Pakiet 2 pozycja 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawic winylowych o grubości w strefie dłoni 0,08 – 0,10

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych całkowicie bezbiałkowych bezpudrowych skierowanych specjalnie dla alergików. Zapewniają całkowite bezpieczeństwo osób uczulonych przy zachowaniu wysokiego komfortu użytkowania, dużo wyższego niż w rękawicach winylowych

Zamawiający dopuszcza rękawice winylowe o grubości w strefie dłoni 0,08 – 0,10

- Zapytanie nr 16 Pakiet 2 pozycja 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości w strefie dłoni 0,10 +/- 3

Zamawiający dopuszcza rękawice winylowe o grubości w strefie dłoni 0,10+/- 3

- Zapytanie nr 17 Pakiet 2 pozycja 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawów o szerokości 21 cm

Zamawiający dopuszcza rękaw o szerokości 21 cm

- Zapytanie nr 18 Pakiet 2 pozycja 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawów o długości 200 metrów z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na 5 sztuk

Zamawiający dopuszcza rękawy o długości 200 metrów z odpowiednim przeliczeniem ilości na 5 sztuk

- Zapytanie nr 19 Pakiet 2 pozycja 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawów o długości 200 metrów z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na 7 sztuk

Zamawiający dopuszcza rękawy o długości 200 metrów z odpowiednim przeliczeniem ilości na 7 sztuk

- Zapytanie nr 20 Pakiet 2 pozycja 33

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawów o długości 200 metrów z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na 19 sztuk

Zamawiający dopuszcza rękawy o długości 200 metrów z odpowiednim przeliczeniem ilości na 19 sztuk

- Zapytanie nr 21 Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gazę konfekcyjną  w opakowaniach a’100 m z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Tak

- Zapytanie nr 22 Pakiet 1 pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy w oczekiwanych rozmiarach, 13 nitek, 8 warstw, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Nie

- Zapytanie nr 23 Pakiet 1 pozycja 8

Jakiego plastra oczekuje Zamawiający: tkaninowego czy włókninowego?

Zamawiający oczekuje plastra tkaninowego