WPS.SAG.272-1/14							        Kraków, 16.04.2015 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: WPS.SAG.272-1/14

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie przesyła odpowiedzi na pytanie dotyczące powyższego postępowania:

- Pytanie 1

Pakiet nr II, poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy w kolorze transparentnym, z grubością w strefie dłoni od 0,07-0,08 mm.

TAK – Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 2

Pakiet nr II, poz.5

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane o grubości ścianki w strefie dłoni 0,11 +-0,03 mm ?

TAK – Zamawiający dopuszcza

- Pytanie 2

Pakiet nr II, poz.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy w kolorze naturalnego lateksu z grubością w strefie dłoni od 0,11 – 0,16 mm

TAK – Zamawiający dopuszcza

- Pytanie 3

Pakiet nr II, poz.21

Czy Zamawiający dopuści maski na twarz wykonane z 3-warstwowej niedrażniącej włókniny, bez włókna szklanego, bez lateksu, na gumce ?

TAK – Zamawiający dopuszcza

- Pytanie 4

Pakiet nr II

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 36 do odrębnego pakietu.

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie Pakietu Nr II.

Anna Fleszar

Kierownik Sekcji Administracyjno - Gospodarczej