WPS.SAG.272-1/15 Kraków, 15.05.2015 r.

**WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: WPS.SAG.272-1/15**

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie przesyła odpowiedzi na pytanie dotyczące powyższego postępowania:

1. **Pytanie 1**

**Pakiet nr VIII, poz.15**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 15 pozycjoner dwustronny, do zamków o jakim slocie 0,18” czy 0,22”

**Zamawiający dopuści pozycjoner dwustronny do zamków o slocie 0,22”**

1. **Pytanie 2**

**Pakiet nr VIII, poz.16**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 16 dociskacz do pierścieni typu Mershon.

**NIE – Zamawiający nie dopuszczadociskacza do pierściemni typu Mershon.**

1. **Pytanie 3**

**Pakiet nr X, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o temperaturze sterylizacji 134° i 121°, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ ?

 **TAK – Zamawiający dopuści autoklaw o temp. sterylizacji jak w pytaniu.**

1. **Pytanie 4**

**Pakiet nr X, poz.7**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, ile końcówek powinno posiadać urządzenie do dezynfekcji i konserwacji końcówek stomatologicznych ?

**Zamawiający wymaga urządzenia na 1 (jedną) końcówkę.**

1. **Pytanie 5**

**Pakiet II, poz. 41**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wpisując jako jednostkę miary op. ma na myśli 1 saszetkę nici chirurgicznych czy opakowanie po 36 szt.?

**Zamawiający wpisując opakowanie miał na myśli opakowanie zawierające 36 szt. nici chirurgicznych wchłanialnych.**

 Anna Fleszar

 Kierownik Sekcji Administracyjno - Gospodarczej