WPS.SAG.272-2/15 Kraków, 29.05.2015 r.

**WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: WPS.SAG.272-2/15**

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie przesyła odpowiedzi na pytanie dotyczące powyższego postępowania:

1. **Pytanie 1**

**Pakiet nr I, poz.18,19**

Czy Zamawiający dopuści produkt z równoważną specyfikacją, dostępną w rozmiarach 1-36 . Perścienie Dentaform – prod. Dentaurum: Latwe do stosowania do kształtu zęba, anatomiczny kształt, wewnętrzna trawiona powierzchnia, zwiększająca przyczepność ?

**TAK – Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pytanie 2**

**Pakiet nr I, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści równoważny produkt do kleju Illuminate. Ortodontyczny światłoutwardzalny klej do zamków Resilience, producent Ortho Technmology.

W skład zestawu wchodzą następujące elementy:4 strzykawki po 3,5 g, 7 ml żywica, 4 g wytrawiacz, tacka do mieszania oraz pędzelki i trzymadełko.?

**TAK – Zamawiający dopuszcza**

 Anna Fleszar

 Kierownik Sekcji Administracyjno - Gospodarczej