## Arkusz1
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Skład preparatu | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Sprzęt medyczny | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33126000-9 | Unit stomatologiczny wraz z osprzętem -fotel z zawieszonym blokiem spluwaczki, konsola lekarska z rękawami od góry, dotykowy panel sterowania z indeksowym wyświetlaczem parametrów pracy - konsola lekarska z profilowanym ramieniem i hamulcem pneumatycznym (klawisz) wyposażona w 5 instrumentów (od lewej): 1. strzykawka (3-funkcyjna), 2. lampa polimeryzacyjna lampa polimeryzacyjna diodowa z min 5 programami pracy i z regulowanym kształtem rękojeści, 3. skaler piezoelektryczny , 4. mikrosilnik bezszczotkowy (standardowy) ze światłem, 5. rękaw turbinowy (midwest) ze światłem - konsola asysty z dotykowym panelem startowania na dwu-przegubowym ramieniu z regulacją w pionie, wyposażona w dwa rękawy ssące i 3 wolne miejsca na instrumenty (od lewej):1. wolne, 2. wolne, 3. wolne, 4. ssak 16mm,5. ssak 11mm, - system ssący - MOKRY (możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu) -możliwość włączania i wyłączania pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela - lampa pola pracy (biała dioda LED, płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50000 lux, bezdotykowa obsługa, demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów) - zagłówek (blokada pneumatyczna praca w trzech płaszczyznach) - komplet końcówek (kątnica turbinowa ze światłem i szybkozłączką+ kątnica ze światłem 1:1) - mokra pompa ssaka (wydajność na 1-stanowisko/300l/min) - krzesełko lekarskie - krzesełko asystenckie - asystor (regulowany na nodze alu-poler, 4 szuflady z wkładami, korpus biały, fronty białe, blat mleczne szkło) - zestaw zapasowych filtrów i rękojeści do systemu ssącego. |  | kpl | 2
2 | 33126000-9 | Kompresor bezolejowy 2-stanowiskowy z osuszaczem powietrza |  | szt. | 1
3 | 33126000-9 | Autoklaw 22l z wbudowanym konduktometrem i rejestratorem cykli |  | szt. | 1
4 | 33126000-9 | Autoklaw klasy B, pojemnik szufladowy, pojemnmość komory procesowej max 5,5l, wymiary urządzenia (30x20x9),szybki program pracy max. 10 min (klasa S), szybka seterylizacja w klasie B max. 18 min., z zestawem startowym gotowych opakowań papierowo- foliowych do sterylizacji narzędzi (rozmiar 10x25) |  | szt. | 1
5 | 33126000-9 | Urządzenie do mycia i termodezynfekcji narzędzi, z aktywnym suszeniem zewnątrz i wewnątrz narzędzi, z umieszczeniem płynów i modułu dozowania, - wymiary urządzenia szerokość max. 60 cm, - pojemność komory min 83 l, - zasilanie 230 VAC moc max 3,5 kW, -wymuszone suszenie gorącym powietrzem, - wyświetlacz - zapis danych na karcie pamięci urządzenia -wyposażenie: kosz z injektorem, kosz na instrumenty, adaptery na końcówki stomatologiczne, dodatkowe filtry wstępne do intalacji wodnej |  | szt. | 1
6 | 33126000-9 | Urządzenie do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych, nie wymagające podłączenia do instalacji elektrycznej |  | kpl. | 1
7 | 33126000-9 | Urządzenie do badania elektrycznego żywotności miazgi |  | szt. | 1
8 | 33126000-9 | Wielofunkcyjne urządzenie do endodoncji (mikrosilnik z wbudowanym endometrem )kątnica 6:1, Funkcja automatycznego zatrzymania po dotarciu do wierzchołka kanału, zestaw startowy narzędzi (wiertła, sączki, bloczek treningowy) |  | szt. | 1
9 | 33126000-9 | Detektor zmian nowotworowych - lampa do wykrywania nieprawidlowośc błony śluzowej jamy ustnej wraz z całym wyposażeniem standardowym |  | szt. | 1
RAZEM